[image: image66.jpg]



	СОГЛАСОВАНО: 

Главный инженер

«____»_____________2021 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО ---------------»

_______________----------------------
                       «____» _____________2021 г.                                       


Типовая технологическая карта (ТТК)№---
«Монтаж и демонтаж инвентарных металлических и неинвентарных деревянных лесов используемых при ремонте  оборудования объектов энергетики и других объектов промышленного и гражданского строительства»
1.СЕРИЯ Э-507

2. СТОЕЧНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КЛИНОЧНОГО ТИПА                                                              3.ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА

4.ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ ЛСП-4

5. ЛЕСА ДЕРЕВЯННЫЕ ТИПОВЫЕ

г.ххххххх 2021г

Лист согласования

	№
	Должность,

Ф.И.О.
	Дата получения для рассмотрения
	Подпись и дата возврата согласованного проекта
	Краткое резюме

	Обязательные согласующие:

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Содержание

3

Содержание

4

Введение

5

Эксплуатация лесов. Общие требования

9

1. ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСА Э-507

9

Назначение

10

Технические характеристики

10

Устройство и принцип работы

11

Сборочные элементы

11

Монтаж и демонтаж лесов

18

Паспорт на леса

20

2.ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КЛИНОЧНОГО ТИПА

21

Назначение

33

3. ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА ВСП-250/1.2

33

Назначение изделия

34

Устройство и принцип работы

34

Указания по эксплуатации

35

Последовательность сборки

37

Сборка стабилизаторов

37

Техника безопасности

37

Техническое обслуживание вышки

40

4. ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ  ЛСП- 40

40

Назначение изделия

41

Устройство и принцип работы

41

Монтаж демонтаж лесов

46

Эксплуатация лесов

47

Указания мер безопасности

47

Транспортировка и хранение, общие требования

495. ЛЕСА ДЕРЕВЯННЫЕ ТИПОВЫЕ


50

Состав работ, выполняемых при монтаже/демонтаже деревянных неинвентарных лесов

51

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

52

Монтаж лесов

59

Прием лесов в эксплуатацию

61

Демонтаж лесов

61

Требования к работам по перемещению грузов с применением подъемных сооружений:

63

Требования к работам с ручным слесарным инструментом :

64

Обеспечение защиты от поражения электрическим током

64

Порядок производства работ на высоте

70

Пожарная безопасность

71

Экологическая безопасность

План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ………………………………………………   71  Аварийные ситуации
72
74

Приложение 1.

75

Приложение 2.

76

Приложение 3.

77

Приложение 4.

78

Приложение 5

79

Приложение 6



Введение 

Данная ТТК разработана на типовые инвентарные  и неинвентарные леса, используемые  

при ремонте  объектов энергетики  и других строительных объектов промышленного и гражданского строительства

ТТК разработана  в соответствии с требованиями  норм и правил Российской Федерации. В ТТК использована техническая документация  заводов изготовителей используемых лесов (паспорта, описания и принцип работы меры техники безопасности). 

ТТК соответствует следующим требованиями  норм и правил Российской федерации
· Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №883н
·   РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

·  «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», СО 34.04.181-2003;

· «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» Утверждены приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н. 

· «Правила по охране труда при работе на высоте» утверждённые приказом от 16 ноября 2020 г. N 782н.
· «Правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461.

·  «Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 года N 753н.

· Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020г. № 519; 

· «Правила по ОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ» Приказ от 11.12.2020 N 884н;

· ИПБ-ОНиЭБ-01 «Инструкция о мерах пожарной безопасности на ---------------
Опасные производственные факторы при монтаже демонтаже лесов при ремонте тепломеханического оборудования
· Падение работника с высоты

· Недостаточность или избыточность (ослепление ярким светом) освещения внутри замкнутого пространства

· Падение предметов и инструмента с высоты.

· Опасность падения грузов с высоты при перемещении грузов подъёмными сооружениями 

· Воздействие УФ излучения при производстве сварочных работ

· Наличие рядом работающего оборудования.
Эксплуатация лесов. Общие требования
Все строительные леса (далее - леса) до и выше 4 метров должны иметь соответствующие плакаты безопасности размером А 4.
Работа с лесов разрешена.

Работа с лесов запрещена.

Монтаж, демонтаж лесов.

Комплект выше указанных плакатов, которые хранятся в мультифоре (файле), вывешиваются на видном, легкодоступном месте без подъема на леса. При этом леса идентифицируются соответствующим плакатом в зависимости от проводимых работ. В случае если на лесах отсутствуют вышеуказанные плакаты, работы на лесах запрещены. Для выяснения работоспособности данных лесов необходимо обратиться к лицу, допускающему по наряду, соответствующего цеха.

Все необходимые плакаты  должны храниться у допускающего. Только он имеет право выдавать данные плакаты.

При организации работ по монтажу, демонтажу лесов, а также организации работ с уже установленных лесов, необходимо обеспечить выполнение следующего порядка:

 При организации работ по монтажу и демонтажу лесов по наряду, при первичном допуске бригады ответственный руководитель работ вывешивает плакат «Монтаж, демонтаж лесов» и заполняет таблицу на оборотной стороне. Плакат хранится в файле (мультифоре). Плакат находится на лесах до тех пор, пока не будет закрыт наряд. При организации работ с установленных лесов:

Если работает одна бригада:

Руководитель работ при первичном допуске получает от допускающего набор плакатов «работа с лесов разрешена», «работа с лесов запрещена». Плакаты выдаются в одном файле (мультифоре).

Перед допуском бригады для работы с лесов руководитель работ производит осмотр лесов и в зависимости от состояния лесов вывешивает и заполняет на оборотной стороне соответствующий плакат.

В случае если леса соответствуют требованиям безопасности, руководитель работ заполняет оборотную сторону и вывешивает плакат «работа разрешена». Плакат находится на лесах до тех пор, пока не будет закрыт наряд. Повторный допуск бригады для работы с лесов осуществляется только после ежедневного осмотра лесов руководителем работ с отметкой на оборотной стороне плаката о результатах осмотра.

В случае если леса не соответствуют требованиям безопасности, руководитель работ заполняет оборотную сторону плаката «работа с лесов запрещена» с указанием неисправности и вывешивает плакат «работа с лесов запрещена».
Все плакаты находятся на лесах до тех пор, пока не будет закрыт наряд.

Если работает две и более бригад:
Осмотр и первичное заполнение плакатов возлагается на руководителя работ бригады, которая первая допускается на работу с лесов. Руководители работ последующих бригад в обязательном порядке производят ежедневный осмотр лесов и фиксируют результаты на оборотной стороне соответствующего плаката и при необходимости, в случаи несоответствия требованиям безопасности, также имеют право запрещать работу с лесов с установкой плаката «работа с лесов запрещена».

В случае проведения проверок рабочих мест и бригад соответствующими ответственными лицами и выявления факта несоответствия требованиям безопасности установленных лесов или отсутствия каких-либо плакатов, они также имеют право запретить работу с лесов с заполнением оборотной стороны плаката «работа с лесов запрещена» и вывешиванием данного плаката на леса с уведомлением допускающего соответствующего цеха.

Данный порядок не отменяет ведение соответствующих журналов по осмотру лесов и  подмостей

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте 

должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты предприятием на инвентарный учет. На инвентарные леса и подмости должен быть паспорт завода-изготовителя. Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником службы охраны труда, утвержден главным инженером (техническим директором) организации.

При производстве работ на высоте применять страховочные привязи. Крепления страховочных  фалов осуществлять за поперечные и вертикальные несущие элементы установленных лесов. Точка крепления должна находиться выше уровня плеч. Конкретные места крепления определяет руководитель работ и прописывает в наряде-допуске в строке «Особые условия».
[image: image1.png]





 При невозможности установки всех перильных ограждений (конструктивные особенности оборудования) страховочная система крепиться к анкерным точкам крепления, устанавливаемых (приваренных) на стенах и несущих конструкциях зданий, сооружений, оборудования по согласованию с заказчиком. 

Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,8 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждения.

[image: image2.jpg]OrPAXK[AEHUE





 Леса и подмости могут быть деревянными или металлическими разборными.

Деревянные щиты настила и бортовые ограждения настила лесов подвергаются глубокой пропитке огнезащитным составом.

Леса и их элементы:
- должны обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа;

- должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с проектом, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;

- перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли,

подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно

крепиться;

- должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключалось их

разрушение, потеря устойчивости.

 Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, чтобы габарит транспортных средств не приближался к ним на расстояние ближе 0,6 м.

 В местах подъема работников на леса и подмости размещаются плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, работники должны ознакомится со схемами эвакуации расположенные в цехах, в случае возникновения аварийной ситуации.

 Металлические леса изготавливают из прямых металлических труб, не имеющих вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих прочность элементов.

Разборные металлические леса должны иметь надежные соединения наращиваемых стояков. Для лесов должны применяться только металлические крепежные элементы (болты, струны, хомуты, скобы и т.п.).

Трубы из сплавов и из стали не должны использоваться одновременно в конструкции лесов. Трубы не должны иметь трещин, сколов, чрезмерной коррозии, визуально определяемой кривизны, торцы труб должны быть строго перпендикулярны оси трубы.

 Арматура и муфты не должны иметь дефектов, деформаций и должны периодически смазываться.

Настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную поверхность с зазорами между элементами не более 5 мм и крепиться к поперечинам лесов.

Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть: 
- для каменных работ - не менее 2 м, 
- для штукатурных - 1,5 м, 
- для малярных и монтажных - 1 м. 
При этом средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними не допускаются.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей и транспорта под лесами и вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 м. друг от друга. На лесах длиной более 40 м. устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляется за поперечины лесов.

Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц должен быть не более 60° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3.

Леса высотой более 4 м. допускаются к эксплуатации после приемки их комиссией с оформлением акта.

Акт приемки лесов утверждается главным инженером (техническим директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации. До утверждения акта работа с лесов не допускается.

Приемка лесов, установленных на территории другой организации производится в присутствии представителя этой организации.

Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ или мастером с внесением соответствующей записи в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

При приемке лесов и подмостей проверяется: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

 Кривизна стоек должна быть не более 1,5 мм. на 1 м. длины.

В ремонтно-эксплуатационных организациях леса осматривает ежедневно руководитель работ.

В строительно-монтажных организациях леса осматривает перед началом работ ежедневно производитель работ (бригадир) и не реже 1 раза в 10 дней — прораб или мастер.

 Результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

При осмотре лесов устанавливается:
- наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность и устойчивость;

- прочность и устойчивость лесов;

- наличие необходимых ограждений;

- пригодность лесов для дальнейшей работы.

Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные техническими условиями на леса, а также каждый раз после перерыва в эксплуатации, воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.

Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, в зимнее время – от снега и наледи и, при необходимости, посыпать песком.

Металлические леса не допускается устанавливать ближе 5 м от мачт электрической сети и работающего оборудования. Электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, на время их установки или разборки должны быть обесточены и заземлены, или заключены в короба, или демонтированы.

Работы на наружных лесах при грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном снегопаде, тумане, гололеде и других угрожающих безопасности работников случаях должны быть прекращены.

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты людей от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону лесов. Высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.
При установке металлических и деревянных лесов на открытом воздухе их необходимо оборудовать грозозащитными устройствами, а металлические леса - заземлить. Грозозащита лесов должна осуществляться с помощью молниеотводов, состоящих из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом.

Стойки, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы лесов должны устанавливаться строго по отвесу и раскрепляться связями в соответствии с проектом на леса, а распорные стояк - надежно закрепляться распорами и раскосами – для предотвращения их расшатывания.

Под концы каждой пары стоек лесов в поперечном направлении должна укладываться сплошная (неразрезная) подкладка из доски толщиной не менее 5 см. Опорные подкладок должны укладываться на предварительно спланированную и утрамбованную поверхность. Запрещается выравнивать подкладку под лесами с помощью кирпичей, камней, обрезков досок и клиньев.

Для подъема груза на леса они должны быть оснащены, согласно Плана производства работ, надежно закрепленными блоками, укосинам и другими средствами малой механизации. Проемы для перемещения грузов должны иметь четырехсторонние ограждения.

Леса должны собираться и разбираться с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР или технологической документацией, содержащей требования обеспечения безопасных условий труда. Работники, выполняющие эти работы, должны быть проинструктированы о последовательности выполнения работ и о мерах безопасности. В зоне, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, не должны находиться посторонние лица.

1. ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСА Э-507

Назначение

Стойки и ригеля штыревых лесов Э-507  изготавливаются из металлической трубы диаметром 57 мм. с толщиной стенки 3,5 мм что, конечно же, сказалось на прочности и устойчивости штыревых лесов. Самым главным преимуществом штыревых лесов является высокий уровень безопасности, а также возможность ставить довольно тяжёлое оборудование и использовать их для каменной кладки на максимальной высоте, нежели другие виды строительных лесов. Строительные леса устойчивы к непогоде - на них можно работать практически в любую погоду. В данное время современные строительные леса имеют сборно-разборную конструкцию и в течение короткого срока устанавливаются на новом объекте, тем самым вы значительно экономите свое время и время вашего клиента.

Технические характеристики

	Максимальная высота лесов, м
	60

	Шаг яруса по высоте, м
	2

	Шаг стоек вдоль стены, м
	2

	Ширина яруса (прохода) между стойками, м
	1,6

	Нормативная нагрузка, кг/м2
	250


Общий вид лесов
[image: image3.jpg]



Устройство и принцип работы

Леса - вариант сборки для отделочных работ (см. приложение) - представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: стоек L=4,0 м, стоек L=2,0 м, ригелей L=1,5 м, ригелей L=1,9 м, связей L=2,4 м, башмаков, крюков двойных, крюков одинарных, анкеров.

Нижний ряд стоек опирается на башмаки, устанавливаемые попарно на деревянные подкладки и закрепляемые к подкладкам костылями.

С целью повышения устойчивости лесов стыки стоек должны находится в разных уровнях, в пределах первого и самого верхнего яруса двухметровые и четырехметровые стойки чередуются. В промежуточных ярусах леса наращиваются только четырехметровыми стойками.

Стойки с помощью ригелей Л-6 и Л-9 соединяются между собой, образуя пространственную конструкцию. Стойки посредством крюков двойных, крюков одинарных и анкеров соединяются со стеной ремонтируемого здания.

Настил на ярусах лесов собирается из деревянных щитов, изготовленных из древесины хвойных пород. Щиты настила устанавливаются на ригеля.

В варианте сборки лесов для отделочных работ настил может собираться на шести ярусах, из которых три яруса рабочих, и могут быть загружены материалами по схеме расчётных нагрузок. Работы в пределах одной вертикали допускаются только в одном ярусе.

Подъём людей на леса осуществляется по лестницам. Верхний конец лестниц на крюках навешивается на поперечины, а нижний опирается на настил.

Жёсткость лесов обеспечивается установкой диагональных связей, соединяемых со стойками. Диагональные связи устанавливаются в двух крайних пролетах.

На рабочих ярусах лесов кроме настилов устанавливаются ограждения.

Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются заземлением, соединенным со стойкой при помощи шины.

Леса - вариант сборки для каменных работ - собираются из элементов лесов для отделочных работ. Различие заключается в том, что:

крепление лесов для каменных работ к стене осуществляется закладными, закладываемыми в стену в процессе кладки;

настил может собираться только на двух ярусах - верхний рабочий и нижний защитный; расстояние между этими настилами по высоте должно быть не более 6 м.

Сборочные элементы

Стойки - вертикальные несущие элементы каркаса лесов. Соединяются между собой по принципу «труба в трубу». Рядовые стойки Л-1 выпускаются длиной 4 м, доборные Л-2 - 2 м.
Ригель Л-6 - горизонтальные элементы, соединяющие стойки лесов между собой вдоль фасада здания. Служат основанием для рабочих настилов, перилами ограждения рабочих ярусов и лестничных маршей. Соединяются со стойкой при помощи наваренного штыря, вставляемого в патрубок на стойке. Выпускаются длиной 1,92 м.

Ригель Л-9 - горизонтальные элементы, соединяющие стойки лесов между собой перпендикулярно фасаду здания. Служат также торцевыми перилами рабочих ярусов. Соединяются со стойкой при помощи наваренного штыря, вставляемого в патрубок на стойке. Выпускаются длиной 1,52 м.

Связи Л-5 - горизонтальные элементы, обеспечивающие жесткость каркаса лесов в плане. Ставятся по диагонали в горизонтальной плоскости и соединяются со стойкой при помощи наваренного штыря, вставляемого в патрубок на стойке. Выпускаются длиной 2,4 м.

Башмак Л-4 - нерегулируемое по высоте основание нижнего ряда вертикальных стоек лесов.

Анкер Л-15 - крепежный элемент, обеспечивающий привязку каркаса лесов к фасаду здания. Анкера рассчитаны на многоразовое применение.

Крюки Л-13, Л-14 - крепежные элементы, обеспечивающие крепление стоек лесов к анкерам Л-15.
Монтаж и демонтаж лесов
1. Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

· изучить конструкцию лесов;

· составить схему установки лесов для конкретного объекта;

· составить перечень потребных элементов;

· произвести согласно перечню приемку комплекта лесов со склада с отбраковкой поврежденных элементов.

2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

3. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. Площадка под леса должна быть горизонтальной в продольном и поперечном направлениях.

4. Монтаж лесов следует производить, начиная от угла здания, соблюдая при этом последовательность установки отдельных элементов .
I Этап
1. На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки.
II Этап
2. В башмаки вставить попарно чередующиеся стойки (длинные - короткие, длинные - короткие) и закрепить их ригелями Л-6 и Л-9 первого яруса.

III Этап
3. На высоте 2 м нарастить длинные стойки и закрепить их ригелями Л-6 и Л-9 и диагональными связями Л-5 второго яруса. На продольные ригеля уложить щиты настила и установить бортовые доски. Установить лестницу.

4. Такой порядок монтажа повторить до необходимой высоты лесов.

5. В двух крайних пролетах установить диагональные связи Л-5. В случае, если длина собираемых лесов превышает 50 м, диагональные связи Л-5 устанавливаются через 25 - 30 м в двух смежных пролетах.

6. Стойки лесов через крюки одинарные Л-14 и крюки двойные Л-13 при помощи анкеров Л-15 закрепляются к стене здания.

7. Крюки двойные Л-13 устанавливаются в местах стыков стоек и диагональных связей Л-5. Крюки одинарные устанавливаются в местах стыков стоек (см. приложение).

8.  Стойки лесов Л-1 и Л-2 устанавливать по отвесу. Установку диагональных связей и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.

9. При установке лесов для каменной кладки наращивание их производится постепенно по мере возведения кладки стен здания.

10.  Укладку настилов и установку перил производить одновременно.

11. В лесах для отделочных работ допускается укладывать щиты настила в шести ярусах, а для каменных только на двух верхних ярусах.

12.  Лестничные секции должны монтироваться одновременно с лесами.

13.  Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

14.  До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ.

15.  Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа.

16.  Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать. Крупногабаритные элементы связывать в пакеты.

Указание мер безопасности

Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.
1. Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

2. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.

3. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

4. Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена.

5. Во избежание повреждений стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

6. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов необходимо снять или заключить в деревянные короба.

7. Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством.

8. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

9. Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2».

Щит настила Э-507
Для Штыревых строительных лесов Э-507 используют в качестве настила деревянные щиты размером 2000х490 см, сделанные из доски толщиной 40 мм ГОСТ 8486-86 и гвозди К4*110 ГОСТ 4028-63 (гвозди загнуты двойным загибом с втапливанием конца в доску).

[image: image4.jpg]2000





Стойка Л-1
[image: image5.png]50

4000





Стойка Л-2
[image: image6.png]i3z

2000





Связь диагональная Л-5
[image: image7.png]52

2400





Ригель Л-6
[image: image8.png]50





Ригель Л-9
[image: image9.png]3P0

1520





Крюк двойной Л-13
[image: image10.png]



Крюк Л-14
[image: image11.png]



Анкер Л-15 для отделочных работ
[image: image12.png]



Башмак Л-4
[image: image13.png]



I этап монтажа лесов
[image: image14.png]Baunva J1-4




II этап монтажа лесов
[image: image15.png]Croiika JI-1 | Croiika JI-2 Pureas JI-6

000T





III этап монтажа лесов
[image: image16.png]3000

2000





IV этап монтажа лесов
[image: image17.png]



Схема установки лесов Э-507, комплект 400 м2 (20х20)
[image: image18.png]



Условные обозначения:
- деревянные подкладки;
х - стыки стоек
1. Стойка Л-1 4м;
2. Стойка Л-2 2м;
3. Ригель Л-6 2м;
4. Ригель Л-6 1,5м;
5. Связь Л-5 2,4м;
6. Башмак Л-4;
7. Крюк двойной Л-13.
Крюки Л-14 ставятся в местах стыков стоек.

Нагрузки
Расчетные нагрузки:
Р1= 750 кг - Вес пакета красного кирпича
Р2= 1100 кг - Вес пакета силикатного кирпича
Р3= 200 кг - Вес ящика с раствором
Р5= 100 кг - Вес рабочего с инструментом
Примечания:
Нагрузки по схемам 1 и 2 относятся к лесам для каменных работ и допускаются только в одном верхнем ярусе.
Схема нагрузок 1
[image: image19.png]T | X R T | i W R





Схема нагрузок 2
[image: image20.png]A






Схема нагрузок 3


[image: image21.png]



Паспорт на леса 

[image: image67.png]01l




2. ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КЛИНОЧНОГО ТИПА

[image: image68.png]




Назначение

[image: image69.png]



Схема установки лесов

[image: image22.jpg]




[image: image70.jpg]



[image: image23.jpg]HASHAYEHVE, KOHCTPYKTVIBHbLIE
OCOBEHHOCTU N KPATKASA TEXHNHECKAS
XAPAKTEPVICTVIKA OCHOBHbLIX OETAMEA
necos

1. Crerosoures maTe

mpeaHesHeders  Ars pesvewervs  He
HeP cTepTOBLIX sneverTos Oerein
snemenT peryrupyetcs mo eeicote ot 35 o
S0 cm. Takm O6pe3OM MOXHO
BLIPOBHATE KOHCTRYKLMIO, KOTOPES
ycTeHesruveseTCH e HepoBHyo nosepxHocT

CTeHOBOqHEs MSTe VMeeT ONopHYIo YacTs 8 suae
AnecTUHL  pasmvepom 150x150MM  ruvTest  ravike
VIBroToBNeHs 1S YyryHe MOBLILLEHHOrD  Ke-WecTBa
OnpPEenensiouM NPOYHOCTL COSAVHEHS  <BUHT-raiKka»
HBNHETCH CPes BUTKOS. KOTOPLIE BLIAEPKVBEIOT HarpyEKy
Sonee 3000kr CTEHOBOHHES MHTE YCTaHEBNMSSETCS MOA
KEXALIA BEPTUKSNLHLIA SMEMEHT HE XKECTKOS OCHOBEaHE:

2 Creprosuin snemenT

yOTEHEBrMBEETCR  HE CTEHOBOMHYIO
e MATy. [aHHbIA  SnemvenT  HeoOXOAuM
AR HEYANE MOHTEXE NECOS 11 Cry>XNT
ANA yCTeHOBKY  BepTukenei  (kex
«nopcTeske») ViveeT cnamed  Ans
Kpennerins ropusoHTanen
COCEAHVMY  BHEMOTVHHLIMIA - DrEMEHTeMN.  WTO  OeeT
BOSMOXHOCTE  O6BRSLIBATE NEC8 rOPUSOHTaA M Ha
MBNoM BiIcoTe (KOTOPSs BLICTABMHREeTCH CTaHOBOYHOM
mETOR)

3. BepTukansHeIh snemenT (septukans)

Bepruxens  sersertcs
oCHOBHLIM  HeCYLLM
snemerTom  necos

3SToT anemerHT NMpegcTesrskieT  cobot TPYSy LU48mm
A LIBONMM C MprSBpeHHLIMA He HEM © Lwerom O.5m nin
1 OM CHNBHLEMA, 58 KOTOPLIE KPEMFTCS  FOPUEOHTaEHLIE
Y AUeroHeNLHLIE SNeverTh. PeSMep  SepTUKensHOro
anemverTa oT 1m oo 3m




[image: image71.png]__P His

L rw_\.\.






[image: image72.png]




[image: image24.jpg]BEPTVKENSMA MO ANVHE 11 LUMPUHE PECCUMTEIBRIOTCH Mo
1x ocAM

YeTaHosxka Necos NPOVICXO[UT CreqyiowyiM oSpesom:

1. Ha  rogroTosnexHyo
AnoweaKy peccTesuTs
CTEHOBOMHEIE MATLI N0 ANMHE
v umpume  Tex  TOG!
paccTosrme  mexay  Hamn
cooteeTcTEOBENO

FOPVIEOHTENLHLIM SrEverTaM
ABHHOM KOHCTRYKLA

2  He crerosowwe msTLl
yoTerosuTs crepToswe
BnevenTLl  Ceepo-HbIi Lwos
He  chredue  ponker Gbe
cray.

3. CoeguriTs
KOHCTPYKUVIO MO MepumeTpy
FOPUSOHTANEHEIMIA
sneveHTEMA  C - MOMOWO
3OVKOB Y chneHues.

Coepurervie sewke 1 chnenus  MPOVCXO@MT
CremyoLyM OBPESOM: hrerel BCTESWTS 5 Npopesv
SOMKS,COBMECTVE  KAUH  C  HyXHbIM OTSEPCTVIEM 80
chneHLie; K SEBUTE MONOTKOM AC YrIOPs; OCTPNE KNVHE
FOMKHO BT HEMPEBNEeHo Brins.

EERSIESE S






[image: image25.jpg]4 Boresums s oTeepcTum
cTepTosEIX sneverTos
BepTUKEnLHbIE  CTOMKI
Coepoqruit  Wwos He dnenue
AOMKEH Giis CrvaY.

5  CeszeTe sepTvkansHue
oM FOPUSoHTEMEHEMA
SneverTan

Pesvectuts B peGouen soHe
HECTNE! 11 NECTHALEL

6 [Ommycunervs xectkocTn
KOHCTPYKLA sexperuTL
AveroHenbHbIE SneverTEl (O
LveroHansHsii snemeHT).

7. Ycteroeums  cTeHosyo
onopy  MexQy  KOHCTPYKLmeR
n obpeteTuBaevon
MosepxHoCTHo

(cm. Creroses onope).

8 Sexperwte

KOHCTRYKLWIO vs
CTpoVTensHLX  necos
K cTeme C Novowgo
erxepos Mo crepyowen
cxeme (Mocne  enicoTel
KoHCTPYKUM B meTpos
(exnoHITensHO).

erkepHbie VM roSeie
Apyrve
cooTeeTCTEYOUME

KpenfervR, Vs pacueTa
1 kpennerve He Kexasie
6 xam necos)

Paatopka CTpoOUTeNbHLIX Necos MPoussoqUTeS
B OBPaTHOM FMOPSAKS, HEYAHER C  BepXHX
aneveHToB.




[image: image26.jpg]BKCrrIYATALA NECOB

1 Flece  CTOeUHbIE MPVCTEBHLIE KAMHOYHORO  Tune
[AOMYCKEIOTCS K SKCMYETELMIN TONSKO MOCHe MorHoro
OKOMMBHIIS 11X MOHTEXE (HO HE paree cAa-i no erTy)
ALY, HESHEYEHHOMY AMR  MPUEMKA | TEXmHEcKiM
PyxOSOpUTENEM  cTpouTenscTes  ©  yuecTiem
VIH>KEHEPS MO TExHIKe Bez0nacHoCT

2. Mpu NPrieMKe YoTaHOBIEHHLIX NECOs B SKenMyaTaLVIo
npospoToR

BuCTeBMEHME  ypoBMR  necos e xecTkom
ocHosaH

- cBopke  ysnos  (MpeBwneHOCTL  yoTenomsKu
BEPTUKONSA, HEREXHOCTL COSQUHENVR  aaMKon
ropuSoHTene v pueromenen ©  chremuem
SepTUKanen.  ycTeroska  ropusonTenen
AVIEroHBNEN & HECEXORVIMOM HEGoPE).

- KPENneHve nECOB K CTEeME Mo Cxeme. KOTopoe
rposepseTcs  crepyoumv  oGpesom:  mpu
MPUNOXKeHAM  youe  Boeprisenvs  S00Krc
MPOGKE HE ADMHE BLIAEPrVIBETECH LS CTEMHL,

- Hanuuve orpeXEerR Ha Necex

3 Cocrosrve necos AOMmKHO | ewepHesHo  nepeq
HEHBNOM CMEHbI MPOBEPATLCR NDOVSEOAVTENENM PaBOT

v MecTepoM PYKOBORSLLIIM patoTamu
BLINOAHREMEIMA © Necos
4. HacTune v necTHALE necos cnenyet

CuCTEeMBTUMECK OwalLETL  OT  Mycops, ocTaTKos
meTeprienos. cHere. nuaa

5. Harpyskin He HECTWILI Necos B8 Mpouecce  ux
SKEMAYETALMA HE AOMKHEI MPESLILSTE YKESEHHLX S
necropTe B

B. Mpn Nopev-e maTeprancs Ha neca BeleHHLIM KPaHOM

HENOCPEACTEEHHO K Pato-iM MECTBM HEOOXOOAMMO

coBnopaTs creayeLLe npeavne
B0 usGexeri  yAepos Mo necem  rpyaom
NOABELLEHHEM K KPOKY | KpaME,  SenpeLleeToR
MOBOPOT CTPENM ORHOBPEMEHHO © ABLKEHMEM
KPEME L MOALEM FPYS8 B HEMOCPEACTSEHHON
GruEocTy oT mecos. STV omepeLywt  FOrKHLL
MPOVNSBOANTECS PESASHLHO — CHAYANE NOFLEM 11
MEPEABIKENIE, & S8TEM NDBOPOT CTPeMb:

- He necex QOMKEH HEXOAMTECR | CUFHERLLLIAK.
PEryAMBYOULII MyTh  ABUKEHUR rpySe, MopeWed
CUrHeroB KpaHOBLLAKY:

- NP paGoTe CTPenul rPya AOMKEH GoiT MOAHAT
Hen orpaxaeHemM He mMeree, Yem Ha 1m. cryck





[image: image27.jpg]rPySs He HECTN NECOB AOIKEH NPOVSBOAMTECS
NBBHO 11 C HOMMEHELLIEH CKOPOCTIHO,

7 Mpy MogeHe MaTEpVance Ha NECe CTELMOHEPHSIMA

NOFLEMHVKEMA  KBPKECEI WX ADMKHGI KPEMUTECH K

SREFVIO HESBBIICHIMO OT Necos

8 Hen npoespeMM 1 Mpoxogems Mop  mecemd

YETEHESNVIBEIOTCR HBRSKHLIE SELMTHEIE HESECk!

YKABAHVIR MEP BEROMACHOCTU

1. Neca [OMxHbl BbiTe HBASKHO SEKPENNBHS! K CTEHSM
SpervA MO BCeR BLIcOTE. MPOVSBOnGHOE CHATUE
KPENNEHA K CTEHe He AOoMyCKeeTcH.

2 Moy CoBreEern MECT KpeNners BepTVIKanel necos
C MpoeMeMU B CTEHe, nece CredyeT KpervTe C
BHYTDEHHE! CTOPOMLI  BASHVS  YepeS  MpOeMbl
MOCPEACTEOM HEKMBAHEIX YCTPONCTE.

3 Herpyska . H8 HECTUILI WE AOMKHE  MPeSLLLaTS
YCTEHOBNEHHLIX MPOSKTOM HOPM.

Cronnerie NoAei 8 OQHOM MECTE He A0MYCKaETCS.

K paBoTem Mo MOMTEXY U [EMOHTEXY necos He

eocote Goree 15M MOTYT  AONYCKETLCA  TOMBKO

PEGOYME. NPOLLSALLINE MEQVILIHCKUM OCMOTP.

6 MoHTEX 1 [EVOHTEX NECcOS HE BLICOTE AOTKHG!

WIS

BSonmonHATECA Ppaso-wmn, CHEEEHHLMA
MPEAOXPEHUTENLHLIMA NOACEMA ANS  SbiNonHervs
STUX patoT.

7. [OocTyn He yuacTayolwx 8 patoTe Moaei 8 Somy. rac
PpoVEBOQMTOR  yoTEHOEKE WM pestopka  Necos.
[FOMKEH BiT SBKPLIT,

8 Croviku Necos. pecronoxeHHuie y Mpoespoe v s
MECTEX MOALEMS rPy38 AOIKHb! BbiTh SELVLLEHE! OT
EOSMOHLIX YABPOS TPEHCMOPTHLIMA CREACTEaMI!

S Mepep CHETVEM HAECTUNE MECOS, 8 TOM WiCre rpn
MEpEmELLIEr HB APYrOM SPYC. CrIERYeT OCBOGOAVTE
HECTIN OT METEPMSIIOB, TPk MYCOPE (HE COPacHISen ©
necos) 1 SeKpLITE AOCTYN He Necs. SerpeweeTcst
HEXOQUITLCA MIOOAM MOA HECTWIOM B0 BPeMA ero
repeveLeHs

10 Bo spevs pesfopkv Necos BCe OSepHLie MPoems
MEepPSOro BTEXA K BLIXOAL! HE BENKOHL BCex STaxed (8
Mpegenex PastUPeEMOro  YHMecTKa) AOMKHG  GoiTe
SEKpITL

11 Thran SNEKTRONEpEeRs-I, PECTIONOKEHHLIE Brvke
SM OT METARNUHECKUIX NECOS HEOBXO@MMO (He Spemst
YETOHOBK U 1x PESBOPKM) CHATE, OBECTONTE NI
2EKNIOUNTE B PEBUHOBLIE LNSH





[image: image28.jpg]12 O SewiTe) Noaed OT SNeKTprHecknx paspRaos
B0 Bpews  rposui  nece  porkHLl vveTto
MOTHNEMPUEMHAKL 1 HEAEXHOE SEEeMNeHIe.

13_ Bo spemn rposu v Mpy BeTpe cunon B 68nnos v
Soree paboTy Ha NMecex. MOHTEx. GEemOoHTex cremyeT
MpexpeTuTe,

14 Kpowme ykessHui mep BeaonacHocTi HecToRLIero
TO HEOBXOAVIMO BLIMONHATL TpeSoseHVs CHuM 12-
O3-2001 'Ofuwwme  TpeBoserus’ v 12-D4-2002
‘CTpouTensHoe NponssoacTao”

1S, Neca TorKe MOryT BuiTs MPUOGSPETEHLI SEKaIUIKOM
Bea  HecTLNos 1 necTrmy B Texom  cnygee.
OTBSTCTEEHHOCTE 38  HEOeXHOCTL U KEqecTso
«CAMOAENEHEIX® HECTIMOS 1 NecTHAL (kax Npeswvro, ua
Aepesa) KovNars He HeceT.

FAPAHTN VSrOTOBUTENS,

Komnerss  repemTupyeT  cooTEeTcTeue  necos
TpeGoservEM  FOCT  27321-87  «lece  ctoeumoe
MPUCTEBHEIE  KIVHOMHOrO  Tune»  MPY  CoBrIoASHA
FOTPEGUTENEM yEnDBI SKennyeTaLMIA

MBPeHTNAHEIN CPOK SKennyaTaLMn - 12 mec co ans
VX MOCTYMNeHVR NoTpeduTeno.

HOPMETUBHLI CPOK SKCrySTaWM No FOCT 27321+
87 cocTesrseT 5 net

Komvmerus &  Tedervie  repemTUuAMOrO  Cpoxe
5EEBOBMESAHO. PEMOHTVIDYET 1M SEMEHRET SnemMerTb!
necos.  mpvwequwue B HeroprocTL Mo eume
visroTosuTens:




[image: image29.jpg]CBUOETENGCTBO O MPVEMKE

MNeca cToeYHbie NMPUCTEBHLIE KIMHOMHOrO  Tune,
sesopckon  rHovep M cooreercreyor MOCT

27321-87 1 MPUSHBHS! FOAHLIMIA K SKCNnyaTaLMn

/2

«ﬁ_'zm o Aefesunycke





3. ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА ВСП-250/1.2

[image: image30.jpg]7 NN
N i

va VAN
NN





Назначение изделия

Вышка строительная сборно - разборная ВСР-4 (далее - вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.
Технические характеристики
Максимальная высота вышки, м.
 

18,7
Максимальная высота рабочей площадки, м.
 17,6
Высота секции вышки, м.



 1,23
Размеры рабочей площадки, м.: ширина

 1,2
длина






  2,0
Число настилов, шт.: с люком
 

  1
без люка





  1
Нормативная поверхностная нагрузка, кг.
  250
Вес базового блока, кг.
 


   80
Вес промежуточной секции, кг.

               22
Устройство и принцип работы

Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.
Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.
Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности.
Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.
Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов - сплошного и с люком.
Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.
Указания по эксплуатации

Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.
При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:
правильность сборки узлов;
правильность и надежность опирания вышки на основание;
наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем
ярусе.
Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.
Меры безопасности 
Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.
Настил вышки должен иметь ровную поверхность.
Вышка должна быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей устойчивости.
Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.
Необходимо выполнять требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» .
Последовательность сборки

Сборка базы
Установить на ровную площадку параллельно между собой две базы(1) замками внутрь.
Сверху на базы установить объёмную диагональ(2).
Упорными винтами выровнять базы по уровню горизонта.
[image: image31.jpg]



Сборка секции
Вставить лестницы секции(3) в стаканы базы(1).
Надеть на лестницы секции гантели секции(4).
Закрепить конструкцию стяжками секции(5)
Повторяя пункты 1,2,3, собрать вышку на требуемую высоту, установив объемные диагонали, согласно таблице комплектации.
[image: image32.jpg]



Сборка ограждения
Вставить лестницы ограждения(б) в соединительные гантели последней секции.
Надеть на лестницы секции ограждения гантели ограждения(7).
Закрепить гантель ограждения стяжками(8).
Установить перекладины ограждений (9).

[image: image33.jpg]



Уложить на верхние поперечины лестниц последней секции настилы(10,11).

[image: image34.jpg]



 Сборка стабилизаторов
1. При сборке вышки высотой более пяти секций, у основания необходимо закрепить стабилизаторы(12) для дополнительной

[image: image35.jpg]12




Техника безопасности

К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.
При работах выше 4-х метров, конструкцию необходимо крепить к стене.
Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.
Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда  в строительстве часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве часть 2».
Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию.
Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.
Техническое обслуживание вышки

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 12 мм.
Транспортирование и хранение
Транспортирование вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.
Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.
При транспортировании пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.
Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.
Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.
Комплект поставки
	Количество промежуточных секций + базовый блок

	1 + 1
	2+1
	3+1
	4+1
	5+1
	6+1
	7+1
	8+1
	9+1
	10+1
	11 + 1
	12+1
	13+1
	14+1

	102
	124
	146
	168
	190
	212
	234
	25 6
	278
	300
	322
	344
	366
	388

	2,7
	3,9
	5,1
	6,4
	7,6
	8,8
	10,0
	11,3
	12,5
	13,8
	15,0
	16,2
	17,4
	18,7

	1,6
	2,8
	4,0
	5,1
	6,5
	7,7
	8,9
	10,2
	11,4
	12,7
	13,9
	15,1
	16,3
	17,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28

	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28

	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	96
	104
	112

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В скобках указаны габаритные размеры, мм

	

	Вес в кг

	Общая высота в метрах

	Высота до настила в метрах

	№
рис
	Название детали (узла)

	1
	База в сборе (L=2400)

	2
	Объёмная диагональ (L=2320)

	3
	Лестница секции (1240x1200)

	4
	Гантель (L=1975)

	5
	Стяжка лестницы (L=740)

	6
	Лестница ограждения (1240x1200)

	7
	Гантель ограждения (L=1970)

	8
	Стяжка ограждения (L=740)

	9
	Перекладина ограждения(Г= 1960)

	10
	Настил без люка (500x2000)

	11
	Настил с люком (500x2000)

	


На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.
[image: image36.jpg]



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.
Производитель ООО "Дмитровский Завод Строительных Лесов "
М.О. г. Яхрома, ул. Ленина, д.42
8-800-555-88-11
-9-
4. ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ  ЛСП- 40

[image: image73.png]



Назначение изделия

Леса ЛСП-40 представляют собой леса рамные строительные приставные (далее леса), выполненные в соответствии с ГОСТ 27321-2018 и предназначенные для отделочных работ на фасадах зданий высотой до 40 метров. 

Технически характеристики
Максимальная высота лесов, м ………………………………………..  40 

Шаг яруса, м …………………………………………………………….... 2

Шаг рам вдоль стены, м ………………………………………………...2;3

Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м ……….…………0,976

Количество ярусов настилов, одновременно    
укладываемых на леса, не менее 2шт.(рабочий+страховочный)

Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) ………………….…200

Все металлические части лесов имеют износоустойчивое полимерное покрытие.

Устройство и принцип работы

Леса (см. схему сборки лесов)  представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам с лестницей(1), рам без лестниц (2) , диагональных (3) и горизонтальных (4) связей, ригелей с деревянными настилами (5), регулируемых и нерегулируемы опор (6), элементов крепления к стене(см. виды анкеровки). 

Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые устанавливаются на деревянные подкладки.

Рамы лесов имеют высоту 2,0 м. 

Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются во втором  ряду  лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих.

Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой горизонтальными и диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (см. схему сборки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей. 

Ригеля устанавливаются в первом и втором ряду лесов в каждом пролёте по два (со стороны улицы и стороны здания).

Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами двух типов:  из стальной полосы и трубчатыми с крюком и  хомутом (см. виды анкерных кроншейнов). Один конец крепится к стене с помощью элементов анкеровки, смонтированных в фасаде ремонтируемого здания, другой – к стойке рам.

 Элементы анкеровки выполнены двух видов: пробки и крюки с втулками (см. элементы анкеровки).  Вид анкерного крепления определяется требованиями заказчика.

Количество башмаков и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика. 

 На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные связи ограждений. В местах подъема рабочих на рабочий ярус связи ограждений устанавливаются в пролетах, где не предусмотрены диагональные стяжки.

Для защиты от атмосферных (электрических разрядов леса оборудуются молниеприемником, заземлением.

-
 Монтаж демонтаж лесов
Демонтаж и монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

а) изучить конструкцию лесов;

б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

в) составить перечень необходимых элементов;

г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов. 

 Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.

Подъём и спуск элементов  лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами.

Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов, согласно схеме монтажа:

1 этап:
На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. 
Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости. 

[image: image74.jpg]



2 этап:
В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг   3 метра установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины  лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей.

[image: image75.png]



3 этап:
Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке (при установке большого количества рабочих ярусов рекомендуется устанавливать диагонали в каждой ячейке).

Для монтажа нужно использовать ригели,  на которые укладываются деревянные настилы:

[image: image76.jpg]JECA CTOEYHYHbIE
rMPUVCTABHbIE KINMHOHHOM o
TUVMA

rocT 27321-87




[image: image77.jpg]Mleca CTOEYHLIE MPUCTEBHLIE KIMHOHHOTO TUNe U3
CTEALHLX TPYS © KMMHOBIIM KPEMMEHMEM ero SneMeHTos
MPAMERRIOTCR  ANE BOSSEASHVE.  PEKOHCTRYKLWMA U
PEeMOHTE 3O8HUA 1 COOPYXeHWUlA Mpyv  BeMonHeHA
KUPMUSHOM  KNBAKA, LUTYKaTYPHLX PefoT. 8 keadecTse
OrOpHOM  KepKEcHOM CucTembl mrR  omanyBox:  ane
PESMeLLEHIR PEBOHMX 1 MBTEPMENos HEeroCPEACTEEHHO
© ZOHE MPOBEREHVN  CTPOUTENLHO-MOHTEXHIX PEBOT: B
KOPEBRECTPOSHM, MPU COSABHAV CLEH 1 MIOLIBAOK ANs
KoHUepTos v TA. ece oTeeumoT TpeSosarusm MOCT
27321-87. cepTUILPOBaHE!
MoccTpoiiceptudvikeumeii ropopa Mockest

A\

V
i

wIRY
b

A

o RY
av\




[image: image78.jpg][ A —————————————————
[i—————

i ndo . s o o} ) s

o i A ‘e o b

MHIOHILIVAVY SHIIRHNNIL T p—

“L8-12642 1D0.] © MHRIS1981005 € MO ' 09 OF RS
B e AT T S ——— [




-4-
4 этап:
Для подъёма и спуска людей леса оборудованы наклонными лестницами (7), которые устанавливаются в местах, отведённых для люков (смотри общий вид лесов).

5 этап:

Крепление лесов к стене осуществить пробками лили крюками с втулками через кронштейны или хомуты, закреплённые к стойкам рам лесов, (см. элементы анкеровки), через 4м в шахматном порядке (см. схему крепления лесов к стене).

6 этап:

Повторяя этапы 3,4,5 набрать необходимую высоту лесов. Ограждения, промежуточные элементы и диагонали должны быть установлены согласно общей схемы сборки лесов.

7 этап:

На рабочем и предохранительном ярусах лесов установить торцевые и продольные связи ограждений.

В местах подъёма рабочих на рабочий ярус, где не установлены диагональные стяжки, установить продольные связи ограждений.

Зафиксировать две смежные рамы по вертикали болтом М8х55 или штырем (по желанию заказчика).*

Верхний ярус можно монтировать из стоек и рам ограждения высотой 1,45 метра. 

Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.

[image: image79.jpg]OCHOBHbIE TEXHNHECKIE OAHHLIE 1
XAPAKTERPVICTVIKU

1. MeKcUMansHEn BeicoTa necos _80m
2 Bucote peSouero spyce (6ea yuera Avemerps
rOPUSOHTaNER 1 TONUHLI HBCTUNEa). 2m
3. Wer spyce o = 05:1.020m
4. Mrimenoren Linpure spyca (Mpoxoasa).— 1 Om
5. Ller seprikane B0 cTeHs! 202530m
6. OviemeTp sepTyiKane. 48x(28-3m
7. Oonyexaemes Herpyzxe:
7.1 [onycreemes HerpysKe He BepTVKEIs NO YCrosuo
CMETVR TOPUESOM MOBEPXHOCT
Ars TRYGL L 48 9000 kre
ArA TEYGE! LW 60........ 12000 xre
72 [onyckeemen HarpyEke Ha CTEHOBOHHYIO STy Mo
MPOHHOCTIN BATKOB reikiA HE CRES........ 7800 Kre
7.3 Oonycxeemves Herpyske
HE necTHALY.. . 500 kre

7.4, [lonyckaeman pacCpeaOToUEHHES HarpySKe
R R — 500 xro/m®





Укладку  настилов  и  установку  связей ограждений следует производить одновременно.

Демонтаж лесов допускается лишь  после уборки  с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность
работ.

Демонтаж лесов  следует  начинать  с  верхнего яруса, в последовательности,   обратной  последовательности монтажа.

Демонтированные  элементы  перед  перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартный изделия складывать в ящики.

Общий вид лесов   
[image: image80.jpg]He nonepewriie  ropu@onTan  One  noswwuenuvs
BETONBCHOCTIA OHIN AOM>KHIS! IMETL OrPaXaSHR.

7. Cransren necTrvus
5 Mectrvue _ emnomvera  una

ctenv  15wm 1 yxpennera
rpochuneHOA  TPYSOR Ha
cTynersix  necTHy  MpoSuTel
oTBepCTVR  © MyKnesKoM, uTo
obecne-ueeeT  GesonecHocT
peGoTni e Hux  flecTrwiue
ycTeHesnvseeTcR o
Averoren roa yrnom 4S5 Ha
BLICOTY 2M 11 KPIOKBM KPEeNVITCst
S8 Nonepewrbie  rOpSOHTErI

Cransres recTriLe
sogepxveseT  Herpyaky Ao
SO0Kr-
8. Crerosen onope
Crerosen onopa ssnepxueseT
peccTosrme mexay necemn "

cTers v A Oerrein anemerT
YCTEHEBVIBBETCR HE BEPTVKANSHLIE  SNEMEHTH! CETKOR
4 metpa MO ewcote 1 6 MeTPOS Mo gruHe.
YCTEHEENMBEETCR B MECTaX BHKEPHOrD KpEMNEHS Necos
K CTEHE U CAYMAT OOMONHUTENLHBIM SHEMEHTOM OrR
rpenoTepaLerLS AechopMeLIA BepTUKeNEHLIX
SNEMEHTOS OTHOCUTENLHO CTEH!

MOPAOOK CEOPKA

MOHTEX 11 ASMOHTE NEecOB MPOUSBOAVTCS MALIOM.
VMEIOLIMM  [OMYCK K STM  PeGOTEM, MNPV KOHTPOne
MPOVISBOAVNTENS YCTEHOBK NECOS 1 OTEETCTEEHHOMD 3a
PEGOTEL AMM SEINOCAHEHR KOTOPLIX YCTSHEBMeaIoTCR
rece.

NPV MOOr CTOBKE K MOHTEXKY HEOBXORMMO:

- COCTEBUTL CXEMY YCTBHOBKY Necos;

- OSHEKOMUTL PEBOYMX C KOHCTPYKUMEN necos v
MPOVIHCTRYKTUPOBSTEL O MOPRAKE 11 MPUEMEX MOHTEXE 1
KPEMMeHA Necos K cTeHam:

- _CNNeMMposSaTL NNOWeOKy. SEHIMEEMYIO fecami,
MDY STOM CReQyeT yH4ecTs. STO PECCTORHVE  MEXAy




[image: image81.jpg]4. MFopUSOHTaNLHLIN SNemeHT (ropuEorTents)

Kexpes ropusorTans
VMEST Ha KOHLEX SeMOK

c KWAHOM, npn
Povoupm koToparo
ropysoHTens

coequHRETCRE  ©  BEPTUKaNmO. 3aKknenka He  KvHe

HEOEXHO AEPKWT ero s savke Pasvep ropuSoHTen
ONPEASIFET PECCTORHME MEXAY BEPTUKENEMA 11 MOXET
Beime o 1000 Ao 3000 mm Lar Mexay SepTukansivm
MOXET YBEMMUMBETECH UMM YMEHISLIBTECR MO >Kenario
KrverTe,

5. OveroransHsi snevenT (Quarorans)

~ Orm obecre-ers
wecTkocTI _necos
KEWAEIA FPYC &
HEMENE 11 KOMLE KOMCTPYKLWA MO @8 LMpuHe [OMKeH
NMETE AVaroHaNEHYIO CBRSKY BepTUKaneh Ha BCIO BLICOTY.
Mo AarHe KOHCTRYKUMSA TakXe [OorkHa pasHOMEepHO
CERSLBATLOR QUeroHarsEIM (Hepes kexasie 2 Spyce) Ha
Bco BoicoTy. DcoBeHHOCTHIO  yCTeHOBKW  QuaroHanei
HABMAeTCH OBeCneHeHME X HOKNOHE B Pa3HLIe CTOPOHL!
(BcTpe-rsia yron). Hexknor gueroHaneii 8 ogHy CTOPOHY
FOBLILLGET  OMBCHOCTL  OMPOKVALIBEHR  CUCTEME!
Overorans peccuvTaHa Ha BLICOTY 2 M. 8 ee grvHe
SEBICUT OT ANVHI FOPUSOHTENEHOrS SNEMeHTa

6. CransHoi HacTun

Hectun  BenonHen  us
rucToson  cTam 1.5mm 1
youvner Keprecom via
MPOhnNLHON  TPYBLL  He
petouer nosepxHocTU

HecTune OISR MNOBLILLeHS
GesomacHocTy  patoT
rpoGuTo MHO>KECTB0
oTeepcTUM ©

MYKNSBKOM. HaCTUN! LSrOTOBMRIOTCS LLMPVHO% 360MM

v 260vM MeKCUMENsHeR AnvHe HecTvne S000wm

PeccpepoTodertas Herpyske  He  HacTun _AmvHon

3000MM wmpuHos 3E0wvm cocTesnmeT ot 250kr Ao

SO0Kr. HaCTIAML! NPV MOMOULI KDIOKOS YCTOHEBMSEIoTCR





Элементы анкеровки

        с крюком и втулкой                                   с пробкой

Схема крепления лесов к стене

( Х - место крепления )

\

-
Эксплуатация лесов

Металлические   строительные    приставные рамные леса допускаются к эксплуатации только после окончания их монтажа, но не ранее. Сдают их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером  строительства  с  участием  работника  по  технике безопасности.

При  приемке установленных лесов  в  эксплуатацию проверяются:

- соответствие  собранного  каркаса   монтажным схемам и правильность сборки узлов;

- правильность и надежность лесов на основании;

- правильность и надежность крепления лесов к стене;

- наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

- правильность установки молниеприемника и заземления лесов;

- обеспечение отвода воды от лесов.

Особое     внимание  обратить  на  вертикальность  стоек и надежность крепления лесов к стене.

Состояние лесов должно ежедневно перед началом
смены  проверяться  производителем  работ  или  мастером, руководящим работами.

Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.

В   случае   необходимости  увеличения   или   изменения расположения нагрузок:

-      прочность лесов должна быть проверена расчетом;

-      провести   испытания   лесов   нагрузкой, на 25% превышающей указанную;

-      составить акт о проведении испытаний.

При  подаче  материалов  на леса  башенным  краном непосредственно  к  рабочим  местам  необходимо  соблюдать  следующие правила:

-      во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза;

-      на лесах должен    находиться сигнальщик, регулирующий подачу грузов подачей сигналов крановщику.

При   подаче   материалов   на  леса  стационарным подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.
Указания мер безопасности

Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается. 

 Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам, с внутренней стороны секций.
На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

Подача   на леса   груза,    превышающего допустимый проектом, запрещена.

Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

Линии электропередач,   расположенные ближе 5м. от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.
Леса  должны  быть  надежно  заземлены  и оборудованы грозозащитным устройством.

При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

Кроме требований  и мер безопасности   настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда  в строительстве часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве часть 2».
 Транспортировка и хранение, общие требования
Транспортирование    лесов    может    производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортирован по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.

Не  допускается сбрасывать элемент лесов с транспортных средств при разгрузке.

Хранение  лесов должно  осуществляться по группе хранения ОД 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены  па  подкладки,  исключающие  соприкосновение  их с грунтом.

Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий  при длительном хранении  ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой.

 При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

5.  НЕИНВЕНТАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫ ЛЕСА (ТИПОВЫЕ)
[image: image37.jpg]MecTa Kpernsienus K KOHCTPYKUMAM cTolika
060pyAOBAHUA UIU CTEHe 3AaHMS

6pyc 100x100

orpaxaeHus:
Aocka 100x40





Нормативной базой для разработки ТТК на монтаж демонтаж деревянных типовых лесов являются:
- типовые чертежи;
- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);
- заводские инструкции и технические условия (ТУ);
- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

Цель  - описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу/демонтажу
деревянных неинвентарных лесов с целью обеспечения их высокого качества, а также:
- снижение себестоимости работ;
- обеспечение безопасности выполняемых работ;
- организации ритмичной работы;
- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;
- унификации технологических решений.
Типовую ТК на деревянные леса можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.
Порядок привязки ТК к местным условиям:
- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;
- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;
- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;
Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу/демонтажу деревянных неинвентарных лесов Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:
- площадь устройства лесов 100 м2;
- высота лесов до 8 метров.
Состав работ, выполняемых при монтаже/демонтаже деревянных неинвентарных лесов

1. планировка места установки лесов и укладка подкладок;
2. разметка и раскрой материалов;
3. изготовление сопряжений всех видов и элементов лесов;
4. установка и сборка элементов лесов;
5. закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров;
6. устройство настила из щитов через 2 м по высоте;
7. установка стремянок и ограждений;
8. подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока;
9. разборка лесов с отноской материалов на расстояние до 30 м.

Технологической картой предусмотрено:

Ввыполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: четырёх рабочих и одного мастера.
Для изготовления деревянных неинвентарных лесов в качестве основных материалов используются: 

пиломатериал хвойных пород III c толщиной 50 мм в соответствии с ГОСТ 8486-86; 

лесоматериалы круглые хвойных пород II c 0-16 см. длиной 4,0-6,5 м. в соответствии с ГОСТ 9463-2016.

Деревянные элементы должны  быть подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом (Neomid 450-1) или аналогом

Работы по монтажу/демонтажу деревянных неинвентарных лесов следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
СП 48.13330.2011. «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»;
СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;
СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительномонтажных работ;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В соответствии с СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004» Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

До начала производства работ по монтажу/демонтажу деревянных неинвентарных лесов необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
1. назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;
2. провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
3. установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.
4. обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;
5. подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;
6. обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;
7. обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
8. подготовить места для складирования строительных материалов, изделий и конструкций;
9. оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
10. обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
11. доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;
Леса неинвентарные относятся к средствам подмащивания. 
Оценка и выбор лесов производятся по техническим характеристикам и технико-экономическим показателям.
Основными техническими характеристиками являются:
- максимальная высота лесов;
- нормативная поверхностная нагрузка.

Основные требования, которые предъявляются к лесам:
- лёгкость;
- прочность;
- устойчивость;
- удобство сборки, разборки и транспортирования;
- возможность многократного использования.
Монтаж лесов
Леса монтируют сразу на полную высоту.
Перед началом работ по монтажу лесов необходимо получить наряд-допуск на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ. Монтаж лесов производить под руководством производителя работ.

 Производитель работ обязан:
- произвести приемку комплекта лесов согласно спецификации, с отбраковкой поврежденных элементов;
- провести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам оборудования или здания
Монтаж лесов при разной конфигурации  оборудования и зданий осуществляется в технологической последовательности, включающей:
1. Разметку мест установки деревянных подкладок и мест сверления гнезд под пробки;
2. Раскладку деревянных подкладок перпендикулярно фасаду здания по разметкам.

 Размер сечения и длина подкладок принимаются в соответствии с проектом (при толщине подкладок не менее 40 мм) (рис.3);

[image: image38.jpg]/,

)
/185
275ﬂ

2500 ]

2500 ]

2500 ]

2500 ]

T





Рис.3. Схема установки подкладок (1 ярус)

3.Установку башмаков на подкладки. 
Башмаки закрепляются к подкладке гвоздями или костылями. 

Эту работу следует выполнять особенно тщательно, т.к. от правильной первоначальной разбивки и укладки башмаков согласно (рис.4). зависит точность последующего монтажа лесов;

[image: image39.jpg]25 1250 )




Рис.4. Схема установки башмаков (1 ярус)

4.Устройство отверстий для установки пробок;
установку попарно чередующихся стоек внутреннего и наружного рядов в соответствии (рис.5);

[image: image40.jpg]Togxnaara

Crofe

Cronac

Homxnanvs

Baranax

2500

2500

[]





Рис.5. Схема установки стоек внутреннего и наружного ряда (1 ярус)

5. Установку поперечин первого монтажного яруса на отм. 1,000 м согласно рис.6. одновременно с выверкой вертикальности каждой пары стоек в поперечном направлении с помощью отвеса;

[image: image41.jpg]1000

000

2500

2500

2500

1250





Рис.6. Схема установки поперечин на отм. 1,000 (1 ярус)

6.Установку продольных связей первого монтажного яруса на отм. 1,000 м согласно рис.7. с одновременной выверкой вертикальности стоек в продольном направлении.
[image: image42.jpg][

1





Рис.7. Схема установки связей на отм. 1,000 (1 ярус)

7.Установку продольных связей по наружному ряду стоек для первого рабочего яруса на отм. 2,000 м в соответствии с рис.8;

[image: image43.jpg]LEL

2500

=
3

2500

[}





Рис.8. Схема установки продольных связей по наружному ряду стоек на отм. 2,000

8. Установку щитов настила 1-го монтажного яруса на отм. 1,5 м согласно рис.9, рис.10;

[image: image44.jpg]L

Mserss sacmiom

2500

500
2500 250

2500

1250





Рис.9. Схема раскладки щитов настила первого монтажного яруса на отм. 1,5
[image: image45.jpg]2500

Bug A

2500





Рис.10. Схема раскладки щитов рабочего настила

1.  скоба; 

2.  бортовая доска;

3.   щит настила; 

4.   связь;

5.   стойка; 

6.   поперечина
9. Наращивание коротких стоек длинными стойками с настила первого монтажного яруса на отм. 1,000 м в соответствии с рис.11. Для удобства монтажа наращивание торцевых стоек по всей высоте разрешается выполнять короткими стойками;

[image: image46.jpg]§

3

2500

2500

2500

2500

1250





Рис.11. Наращивание коротких стоек длинными стойками.

10.Установку на высоте 3,0 м на стойках внешнего ряда первой нитки ограждения рабочего яруса согласно рис.12;

[image: image47.jpg]oo cezat
&
0
I
1
T
5
2500 2500 2500 2500 275 1250





Рис.12. Установка первой нити ограждения рабочего яруса на отм. 3,000

11. Установку продольных связей первого рабочего яруса на отм.3,000 м по внутреннему ряду стоек;
12. Установку поперечин первого рабочего яруса на отм. 3,000 м, которые крепятся пробками к стене или хомутами к несущим конструкциям оборудования (см. рис.13);

[image: image48.jpg]Tonepewaan: sl
300 Homperanas
Sy
0,00
0
poe
s
2500 2500 2500 2500 275 1250





Рис.13. Схема установки поперечин с креплением  к стене  или к конструкциям на отм. 3,000.

13. Крепление лесов к стене производится при помощи металлических саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробиваемые в стене отверстия, рис.14. В месте крепления лесов к стене или элементам конструкции оборудования поперечина предварительно надевается проушиной на крюк;
Таблица 1

	Длина пробки, -А-, мм
	Наименование
	Масса, кг

	136
	Стандартная пробка
	-

	315
	Удлиненная пробка
	0,34

	365
	II
	0,38

	415
	II
	0,43

	520
	II
	0,51


[image: image49.jpg]= - Ce
s Sata=





Рис.14. Крепление лесов к стене инвентарными пробками

1.  поперечина лесов;

2.  инвентарная саморасклинивающаяся пробка;

3.  кирпичная кладка; L - глубина гнезда для пробки
14. Укладка на первый рабочий ярус на отм. 3,000 м щитов настила;
[image: image50.jpg]L

2500

2500

2500

1250





Рис.15. Схема установки щитов настила первого рабочего яруса на отм. 3,000

15. Установку с первого рабочего яруса по внешнему ряду стоек на высоте 3,5 м второй нитки ограждения первого рабочего яруса рис.16. и бортовой доски с креплением её скобами рис.17. Последующие ярусы устанавливаются в той же последовательности, как и первый ярус;

[image: image51.jpg]00 f Boprosaxaders
) ecmom
2500 2500 2500 2500 275

Eoproratnocya

1250





Рис.16. Установка второй нитки ограждения на отм. 2,500 и бортовой доски
[image: image52.jpg]


1 - скоба; 2 - бортовая доска; 3 - щит настила
Рис.17. Крепление бортовой доски


16. установка грозозащитных устройств и молниеотводов, состоящих из токоотвода, молниеприемника и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20,0 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом,  (рис.18);

[image: image53.jpg]250

2500





Рис.18. Узел крепления грозозащиты
17. леса должны быть оборудованы лестницами с нескользящими опорами для перемещения рабочих между ярусами. Лестницы для подъема на ярусы подвешивают к поперечным связям и опирают на щиты настила. Лестницы ставятся в рабочее положение под углом 70-75° к горизонту;

18. установку дополнительных связей и дополнительных ригелей на уровне настила 1-го рабочего яруса на отм. 2,000 м;
18. установку последующих ярусов в той же последовательности, как 1-й ярус;
19. монтаж одновременно с лесами лестничных секций лесов. Причем, на рабочих ярусах решетки ограждения этих секций устанавливаются с четырех сторон; 
20. каждые четыре яруса (8,0 м) по краям лесов ставятся диагональные связи, которые набираются из 2-длинных связей и крепятся к стойкам;
21. по установленным лесам устраивается защитное ограждение (сетка, пленка, брезент).
22. для контроля за качеством выполняемых работ между рабочим настилом лесов и возводимой конструкцией оставляют зазор до 5 см.
23. при монтаже/демонтаже/работе все проемы (люка, лазы) каждого яруса должны, в обязательном порядке, быть ЗАКРЫТЫМИ.
[image: image54.png]



Рис.19. Монтаж лесов первого яруса
1 - доски под башмаки и стойки; 2 - продольные доски под наружный ряд стоек (при уклоне тротуара); 3 - башмаки; 4 - горизонтальная рама 1-го яруса; 5 - вертикальные стойки 1-го яруса; 6 - горизонтальная рама 2-го яруса; 7 - оттяжки; 8 - три щита настила грузоприемной площадки; 9 - лестница на 2-й ярус; 10 - вертикальные стойки 2-го яруса грузоприемной площадки

     
  

[image: image55.png]



Рис.20. Монтаж лесов второго яруса
10 - вертикальные стойки 2-го яруса грузоприемной площадки; 11 - перила фасадные между стойками; 12 - ограждение грузоприемной площадки; 13 - горизонтальная рама 3-го яруса; 14 - оттяжки

Прием лесов в эксплуатацию

Смонтированные леса допускаются к эксплуатации только после их приёмки. Комиссия и её состав назначается приказом по предприятию Леса считаются принятыми в эксплуатацию после оформления комиссией соответствующего акта и утверждения его главным инженером 

При приемке лесов в эксплуатацию проверяют:
1. наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость;
2. узлы креплений отдельных элементов;
3. рабочие настилы и ограждения;
4. вертикальность стоек;
5. надежность опорных площадок и заземления.
Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.
Настилы и лестницы следует систематически очищать от мусора, остатков материалов.
Работы выполнять только с одного настила. Выполнять работы одновременно с нескольких ярусов по одной вертикали категорически запрещается.
В транспортной зоне для развозки материалов тачками по настилу должны быть уложены катальные ходы.
Категорически запрещается по ходу производства работ снимать анкера и крепления лесов.
Подачу материалов на настилы лесов по ярусам осуществлять  вручную,с помощью веревки  или мостового крана.
 Демонтаж лесов
Демонтаж лесов осуществляется под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за соблюдение правил монтажа и демонтажа лесов, а также за соблюдение правил безопасности работ и сохранность элементов лесов.
Демонтаж лесов можно начинать только после того, как все работы на лесах будут закончены и с лесов будут сняты все материалы, инвентарь, инструмент и убран строительный мусор.
До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ.
Все дверные проемы первого этажа на участке разборки лесов должны быть защищены, а проходы полностью ограждены.
Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса и производить поярусно сверху вниз в следующем порядке:
1. снять бортовые доски и перила ограждения;
2. демонтируются стойки, стыковые соединения, которые находятся выше настила разбираемого яруса лесов и раскосы в пределах разбираемого яруса;
3. снять щиты настила, начиная с края лесов, часть щитов перенести на ярус ниже для подмащивания при разборке лесов;
4. снять крепления к стене;
5. снять ригели;
6. Убрать нижние стойки и подкладки 
7. Произвести складирование, погрузку и вывозку лесов к месту хранения
Требования к работам по перемещению грузов с применением подъемных сооружений:

1. Производственный контроль за безопасной эксплуатацией кранов должен осуществляться в соответствии с «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461.
2. Ответственные работы по перемещению крупногабаритных должны выполняться под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с подъемными сооружениями, назначаемого приказом по предприятию.
3 Для управления перемещением и строповкой грузов, работой с подъёмными сооружениями допускаются обученные и аттестованные стропальщики.
4. Перед началом работ по перемещению грузов каждый груз должен быть тщательно осмотрен, проверены устройства для строповки груза в соответствии со схемой строповки.

В своей работе стропальщик обязан пользоваться «Инструкцией по безопасному производству работ грузоподъёмными машинами» РД 10-107-96.

5. Перед началом работ по подъему и перемещению грузов стропальщик обязан:

- проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм с обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности;

- подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие техпроцессу;

- проверить наличие вспомогательных приспособлений;

- проверить освещённость рабочего места;

- обо всех несоответствиях, не приступая к работе, обязан доложить лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

Стропы грузовые должны соответствовать ФНИП 461 от 16.11.2020г.

6. При зацепке груза стропальщик обязан:

- производить зацепку груза в соответствии со схемами строповки;

- не производить строповку грузов, масса которых превышает грузоподъёмность подземного сооружения;

- не пользоваться повреждёнными или немаркированными съемными грузозахватными приспособлениями;

- не применять для зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления.

8. До начала производства работ подъёмным сооружением необходимо установить порядок обмена сигналами между стропальщиками, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
9. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.
10. При работе подъёмным сооружением необходимо оградить опасную зону в пределах которой постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполнения работ.

Граница опасной зоны в месте, над которым происходит перемещение грузов подъёмными сооружениями, включает в себя зону обслуживания подъёмного сооружения, половину наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния отлёта груза при его падении, а также наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза.

Минимальное расстояние отлёта груза  при его возможном падении зависит от высоты его подъёма. Под высотой возможного падения груза принимается расстояние от поверхности земли (или площадки, для которой определяется граница опасной зоны) до низа груза, подвешенного на грузоподъёмном приспособлении (строп, траверса и п.т.).

 Табл.2 Основные составляющие элементы при определении опасной зоны работы крана

[image: image56.png]MHuHHMAaJIbHEIE PACCTOAHHA OTIeTa IPy3a IPH ero HaJeHHH, M

BrIcoTa BO3MOKHOTO TIpu mepeMemmeHHn TIpu nmageHun npes-
TaJeHHA. M Tpy3a KpaHOM METOB CO 31aHHA

Tlo 10 4 35
Tlo 20 7 5

Tlo 70 10 7

o 120 15 10
o 200 20 15
o 300 25 20





  
11. При подъёме и перемещении груза стропальщик обязан:

- убедиться в отсутствии людей возле груза;

- подать сигнал для подъема груза на высоту 200-300 мм, затем проверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов, действие тормозов и только после этого подать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту;

- перед горизонтальным перемещением груза убедиться, что они подняты не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

- сопровождать при перемещении груз и следить за тем, чтобы он не перемещался над людьми;

- использовать багор или оттяжку.

12. При опускании груза стропальщик обязан:

- предварительно осмотреть место, на которое необходимо опустить груз, и убедиться в невозможности его падения;

- снимать стропы с груза после того, как он надежно установлен, а при необходимости и закреплен.

Требования к работам с ручным слесарным инструментом :

К работе со слесарным инструментом допускается обученный персонал, прошедший вводный инструктаж по охране труда на основании «Правилам по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями» утв. приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н и первичного инструктажа на рабочем месте.

Персонал, выполняющий работы с использованием слесарного инструмента обязан:

1. Привести в порядок рабочую специальную одежду;

2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ;

3. Проверить освещенность рабочего места;

4. Проверить исправность необходимого для работы инструмента: молоток (кувалда) должен быть надежно насажен на исправную (без трещин) рукоятку; зубила, обжимки и керны не должны иметь сбитых или сношенных затылков с заусенцами; набор гаечных ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек; губки гаечных ключей должны быть параллельны, а рабочие поверхности не иметь битых и смятых граней; напильники, шаберы, отвертки, ножовки должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм.;
5. Деревянные рукоятки инструмента должны быть прочно насажены и оборудованы бандажными кольцами. Во время работы необходимо пользоваться только исправным инструментом.

Обеспечение защиты от поражения электрическим током 

Перед началом производства работ необходимо проверить функционирование и правильную работу электроинструмента. Соединительные кабели электроинструмента не должны быть повреждены. Работа с электроинструментом под дождем запрещена. 

 Ответственный руководитель работ должен указать трассы и определить места включения временных силовых и осветительных электросетей. Необходимо заземлить металлические части электрооборудования. Использование временных силовых сетей с напряжением более 220 В запрещено. Для подключения электроинструмента и временных силовых и осветительных сетей допускается применять только стационарные розетки.
Порядок производства работ на высоте
По прибытии на место производства работ ответственному руководителю работ совместно с членами бригады обеспечить оценку рисков перед началом работ. При подготовке рабочего места выявить причины возможного падения работника, в том числе:

1.  ненадежность анкерных устройств;

2. наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей не огражденные перепады высоты;

3. возможность потери работником равновесия при нахождении в непосредственной близости от открытых люков и отверстий доступа.

При проведении осмотра рабочего места учесть:

1. возможность наличия в коллекторах, колодцах ядовитых и взрывоопасных газов;

2. погодные условия;

3.  наличие острых кромок у элементов конструкции люков и отверстий доступа;

4. опасные факторы, обусловленные местоположением точек крепления страховочной системы: фактор падения, фактор отсутствия запаса высоты.

В случае необходимости, для ограничения доступа посторонних лиц в зону повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом, а также частями оборудования, находящегося в процессе обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, обеспечить ее ограждение.

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках или закрепление к страховочной привязи работника).

При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности. 

При выполнении работ на высоте в коллекторах, колодцах над местом производства работ определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности. При проведении работ на проезжей части дороги ограждения устанавливают навстречу движения транспорта на расстоянии 2 м от колодца и на расстоянии 10-15 м от этого ограждения – предупредительные знаки, а при плохой видимости дополнительно должны быть установлены световые сигналы.

Границы зон повышенной опасности обозначаются сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках.  Высота защитных и страховочных ограждений должна быть не менее 1,1 м, сигнальных - от 0,8 до 1,1 м включительно. Ограждения страховочные рассчитывают на прочность и устойчивость к действию горизонтальной сосредоточенной нагрузки 700 Н (70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине пролета. Дополнительно устанавливаются знаки безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 

 

 

При невозможности установки заграждений для ограничения доступа посторонних лиц в зоны повышенной опасности, ответственный исполнитель работ должен осуществлять контроль за местом производства работ и запрещать приближаться посторонним лицам к зонам повышенной опасности.

 
Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты используются для защиты человека, работающего в условиях, где существует риск падения, а также когда другие способы защиты, как, например, организационные решения исключающие необходимость присутствия в опасной зоне или ряд таких защитных мер, как защитные ограждения и страховочные сети, не могут быть использованы.

Страховочная система от падения с высоты состоит из нескольких элементов, соединенных друг с другом, что позволяет безопасно замедлить падение человека до полной остановки:

- страховочные привязи, соответствующие ГОСТ Р EN 361-2008 (EN 361);

- соединительно-амортизирующие подсистема, соединенная с D-образным кольцом страховочных привязей и точкой анкерного крепления снаряжения. Работа соединительно-амортизирующей подсистемы заключается в том, чтобы остановить падение человека и поглотить (сократить до безопасного уровня, установленного ГОСТ Р 58208-2018 (зам. EN 363), т.е. до максимального значения в 6 килоньютонов) силу, оказывающую влияние на человека в процессе замедления падения.

Необходимая соединительно-амортизирующая подсистема выбирается в зависимости от характера и условий работы, как например высоты, на которой человек работает, минимального свободного пространства под рабочей площадью, направления и частоты движений пользователя.

Каждая соединительно-амортизирующая подсистема состоит из соединительных элементов, например, строп, тросов (канатов) с блокирующими устройствами и амортизаторами.

Соединительно-амортизирующие подсистемы состоят из:

- строп с амортизаторами (ГОСТ Р ЕН 355-2008 (EN 355) ,
- блокирующих устройств, перемещаемых по гибкой линии крепления (ГОСТ Р EH 353-2-2007 (EN 353 -2)),

- блокирующих устройств, перемещаемых по жесткой линии крепления (ГОСТ Р 58193-2018 (EN 58193 — 1))

- блокирующих устройств в соответствии с ГОСТ Р ЕН 360-2008 (EN 360)

- соединителей (карабинов, крюков с защелкой, карабинов с предохранителем), соответствующих ГОСТ Р EH 362—2008 (EN 362). Соединители используются для объединения в единое целое определенных элементов системы, например, соединительно-амортизирующую подсистему, страховочные привязи и точку анкерного крепления оборудования.
- анкерной точки крепления, соответствующей стандарту EN 795-2019. K данной точке фиксируется соединительно-амортизирующая подсистема со страховочными привязями. Анкерная точка крепления должна быть расположена над пользователем и разработана по форме и структуре таким образом, чтобы предотвратить случайное отсоединение защитного оборудования. Минимальное статическое сопротивление разрыву точки крепления не должно быть ниже 10 кН.
[image: image57.jpg]— Touka aHxepHOro KkpenneHna
— = Coeautnrens

L CoeArHNTeNbHO-AMOPTU3KPYIOWARA
noacucrema

CrpaxosoyHan NPUBA3L
CoequHuTeNnt

MunumansHoe ceo6ogHOe NPOCTPaHCTBO
nog pabouen nnowankLLo

7L





Каждая соединительно-амортизирующая подсистема должна состоять из соединительных элементов, таких как стропы, тросы (канаты) с блокирующими устройствами и амортизаторами, разработанными для предотвращения падения.

Использование спасательных стропов для предотвращения падения, без амортизатора может привести к резкой остановке и подвергнет человека риску воздействия силы притяжения до 10 кН. На диаграмме показана величина силы, возникающей при предотвращении падения с амортизатором и без.

[image: image58.jpg]cTpon c
aMOPTH3aTOPOM

Cunai F 2
(kN]

Crponc
6 — amMopTU3ATOPOM

Bpen:m




Концепция и эргономика страховочной системы должна быть подобрана таким образом:

- чтобы пользователь при соответствующих предписаниях и предусмотренных условиях эксплуатации мог нормально выполнять 

[image: image59.jpg]



работу, связанную с риском, и при этом располагал по возможности высокой и соответствующей риску защитой;

- чтобы исключить риск повреждения и другие опасные факторы при предусмотренных условиях эксплуатации;

- чтобы ее можно было легко и правильно надеть пользователю и она оставалась на нем в правильной позиции в течение всего времени эксплуатации, с учетом факторов окружающей среды, необходимых движений (манипуляций) и принимаемых положений тела. Для этого должна быть возможность оптимальной подгонки страховочной привязи по морфологии пользователя соответствующими для этой цели средствами, такими как регулировочные элементы или обеспечение адекватных размеров изделия;
- чтобы она была по возможности легкой, без ущерба прочности ее конструкции и эффективности;

- чтобы ее нельзя было неправильно отрегулировать из-за неосведомленности пользователя при предусмотренных условиях эксплуатации;

- чтобы при применении в предусмотренных условиях эксплуатации падение с высоты было по возможности настолько небольшим, чтобы можно было избежать столкновения с препятствием, а сила торможения, тем не менее, не имела такого предельного значения, при котором возникают телесные повреждения, открывается или ломается компонент конструкции, что может привести к падению пользователя с высоты;

- чтобы пользователь при падении с высоты после торможения находился в таком положении, в котором мог бы при необходимости ждать оказания помощи.

 Средства индивидуальной защиты от падения  с высоты
 должны обеспечить:

[image: image60.jpg]



Позиционирование в рабочем положении,   ограничение доступа в зоны с повышенным риском

1. падения;
предотвращение свободного падения при помощи различных видов страховки;
2. Закрепление в рабочем положении на высоте и работе в подпоре.
 Страховочные привязи
Страховочные привязи представляют собой один из базовых элементов страховочной системы для защиты от падения с высоты.

 Страховочные привязи — единственное допустимое снаряжение, используемое для удержания тела пользователя во время высотных работ.

Страховочные привязи должны соответствовать ГОСТ Р EN 361-2008.

 Страховочные привязи изготавливаются из ремней, сшитых особым образом, и фиксируются при помощи соединительных и регулирующих скоб.

 Страховочные привязи могут иметь заднюю или переднюю анкерную точку крепления. Точка крепления страховочных привязей, разработанная для соединения оборудования, защищающего от падений, может иметь форму D—образного кольца или петли, а также должна быть промаркирована заглавной буквой «А».

[image: image61.jpg]Kpenexxoe
D-o6paanoe xonbyo EN 361

rpyaHbIe NAMKK —

perynupoadinbie” !




Страховочные привязи могут быть дополнительно укомплектованы поясным (удерживающим) ремнем (в соответствии с ГОСТ Р EN 358-2008), который также используется для работы в сидячем положении (в соответствии с ГОСТ Р 58194-2018). Некоторые страховочные привязи могут включать в себя дополнительный элемент (например, специальную крепежную петлю) который позволяет использовать их качестве спасательных привязей (EN 1497).

[image: image62.jpg]EN 361 EN 361 EN 361
' | | CTPaxoBOYHas
netTnA

EN 1497

-

nepeaHee D-o6pa3noe 5

N
—ENS3 4

Y.qepnmaaloum'
. MOAC

' ynepxusaowmn |
| B nosc

EN 358




Пожарная безопасность
При проведении работ, следует также руководствоваться требованиями  «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479. и другими нормами и правилами, утверждёнными и согласованными в установленном порядке.
Перед проведением огневых работ  необходимо убедиться в отсутствии в зоне работ сгораемых и взрывоопасных материалов.

При проведении сварочных работ на высоте предусмотреть меры от разлёта искр, а также их падения на нижерасположенные конструкции. У мест выполнения работ, а также около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки пожарной безопасности.

Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ». Пожарная безопасность. Общие требования».

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться, иметь инвентарный номер и дату следующей проверки.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно об этом сообщить согласно «Схемы оповещения» (Приложение №3) и принять меры к его тушению имеющимися средствами пожаротушения.

При невозможности самостоятельно устранить возгорание следует покинуть опасную зону и проследовать к месту сбора. После чего следует сообщить о своём местонахождении своему непосредственному руководителю.

Экологическая безопасность
При проведении работ, все участники должны исполнять требования Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 01.01.2020) "Об охране окружающей среды".
- образующиеся отходы металла необходимо отгрузить и вывезти на временную площадку металлолома склада оборудования.

- образующиеся отходы (мусор, отходы от абразивных кругов, упаковка от электродов) доставить в контейнеры для утилизации находящиеся в здании КТЦ.

За несоблюдение требований складирования ТБО металлолома, бумаги, пластика, стекла, и асбосодержащих отходов. подрядчик несёт ответственность в соответствии с договором подряда и законодательством РФ.

В случае возникновения экологического инцидента при  производстве работ воспользоваться схемой оповещения (приложение №1)

План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

  При проведении подготовительных, основных и вспомогательных операций по ремонту, персоналу  необходимо производить работы на настилах, на расстоянии ближе 2 м. от не ограждённых перепадов по высоте более 1,8 м., с применением СИЗ для производства работ на высоте.

  При соблюдении всех норм и правил все же нельзя исключить риск падения работников с высоты 1,8 м. и более.

  Поэтому, каждый работник, участвующий в процессе ремонта  должен иметь представление о том, как ему необходимо действовать в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.

   С этой целью разработан план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварии или несчастного случая при проведении работ на высоте (далее по тексту план).

   План гарантирует спасение каждого человека, упавшего с высоты, в течении 20 минут, не подвергая риску других людей, в том числе участвующих в спасательной операции.

Все работники, участвующие в проведении работ, обязаны пройти подготовку и иметь достаточную квалификацию для использования необходимых в данной ситуации спасательных средств и приёмов.

   Важно обеспечить спасение любого человека, который упал или оказался в подвешенном состоянии, в кротчайшие сроки. Даже если на человеке надета надёжная полная страховочная система, при нахождении в подвешенном состоянии в течение 10 минут может наступить потеря сознания.

Каждый работник, участвующий в проведении работ на высоте, должен уметь:

· Правильно выбирать системы спасения и эвакуации.

· Применять эвакуационные и спасательные средства, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.

· Использовать средства, позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.

   При ремонте площадок, для эвакуации пострадавшего при возникновении аварии или несчастного случая при работе на высоте, следует использовать систему спасения и эвакуации, указанную на рисунки(22,23).

   Также на рисунке указаны основные элементы системы и изображена графическая схема эвакуации пострадавшего.

[image: image63.png]CucTeMa  cnaceHus W 3BaKyauwu, WCNOMb3YIOWAA CPeACTBa  3almThbl
BTAMMBAIOWWErO TUNa CO BCTPOEHHOM NEGEAKO.

Oo3HaueHus Ha cxeme:

1 - aHKepHAn WECTKaR MMHWA, AONYCKAIOWAS OAHOBDEMEHHOE 3aKpenneHue
cMCTeM Cnacewns W 38akyauan NOCTPBAABLIETO WM CTPaXOBOMHOR CUCTEMbI
PaBoTHUKa, NPOBOASILIETD CNACATENbHbIE PaBOTHI;

2 - CPeACTBa 3aLUNTLI BTATUBAIOWErO THNA CO BCTPOHHON NEGEAKOt;

3 - CnacaTenbHas NPUBA3b, BKNIONAIOWIAR NAMKH, DUTMHIY, NDAXKA UNW ADYTHE
nemenTI, NOAXOASWMM OGPaIOM PACNONIOKEHHBIE W CHOHTHDOBAHHbIE, 4TOGH!
NOAAEPXKMBATL TENO YENOBEKA B YA06HOM NONOXEHMN ANA €r0 CNaceHus;

4 - crpon;

5 - amopTu3atop;

6 - CTPaxoB0uHas NPUBA3L.






[image: image64.jpg]



Система спасения и эвакуации в случае возникновения аварийной ситуации или несчастного случая при работе на высоте

· При выполнении работ на высоте, при спасении и эвакуации пострадавшего, для жёсткого крепления спасательной системы, следует использовать металлоконструкции оборудования, анкерные точки крепления. При спасении пострадавшего, а также координация действий каждого участвующего в спасении, определяются руководителем работ.

· При падении работника с высоты первый заметивший обязан сообщить о происшествии руководителю подразделения и действовать на основании приложения.

· Далее следует определить состояние пострадавшего, находится ли он в сознании и необходимо ли ему оказать первую помощь. Если пострадавший находится в сознании, то ему,  подаётся страховочный строп другим работником.

· Далее пострадавший сам пристёгивает его к своей страховочной системе за D-образное кольцо.

· С помощью монтажного блока и верёвки, пострадавшего перемещают на площадку, либо настил.

· Следует помнить, что время, которое отводится на спасение пострадавшего – 10 минут.

· Если же пострадавший в случае падения или удара, полученного при падении, находится в бессознательном состоянии, необходимо организовать спуск к нему другого работника, для оказания первой помощи пострадавшему.

· После оказания первой помощи, также необходимо пристегнуть страховочный строп к D-образному кольцу страховочной системы пострадавшего и осуществить его подъем на рабочую площадку.

· Для оказания дальнейшей помощи пострадавшему, в зависимости от его состояния, необходимо использовать медицинскую аптечку, носилки, шины, средства иммобилизации и тп.

Таким образом, план позволяет осуществить спасение и эвакуацию пострадавшего в кротчайшие сроки, не теряя времени на поиск средств и способов спасения, так как они уже определены планом

Аварийные ситуации

К основным возможным аварийным ситуациям, которые могут возникнуть на хххххххххххх можно отнести:

· Возгорание (пожар).

· Внезапный выброс пара или горячей воды под избыточным давлением вследствие образования свищей.

· Внезапная деформация трубопровода под действием внутри него избыточного давления.

· Задымление и тп.

При опасности возникновения несчастного случая, или о уже происшедших несчастных случаях (получения травмы, ожогов, отравления и т.п.) персонал обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему до прибытия медперсонала. Аптечки по оказанию первой помощи должны находиться в доступных местах арендованных мастерских.

При возможности следует принять меры к сохранению обстановки при которой произошёл несчастный случай, если это не угрожает жизни людей и безаварийной работе оборудования.

В случае возникновения аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить работу, оповестить всех работающих в производственном помещении или на ремонтной площадке, сообщить об аварийной ситуации по «Схеме оповещения» (см. приложения), покинуть опасную зону и проследовать к месту сбора, сообщив о своём местонахождении своему непосредственному руководителю.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

	ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
	
	

	ПОЛИЦИЯ
	
	

	СКОРАЯ ПОМОЩЬ
	
	

	ЗДРАВПУНКТ 
	
	

	СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
	
	


Заключение

 В данной ТТК рассмотрена последовательность выполнения операций по устройству инвентарных металлических и неинвентарных деревянных лесов,а также составлен план спасения и эвакуации пострадавшего при аварии или несчастных случаях при проведении работ на высоте.

Учтены требования Правил техники безопасности, Системы стандартов безопасности труда филиала хххххххххххххххх Правил пожарной безопасности, а также экологической политики ххххххххххх
Проект разработал:

Приложение 1.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Лист ознакомления  с ТТК №------
	№

п/п
	Фамилия И.О.
	Должность профессия
	Роспись
	Дата

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	
	Фамилия И.О.
	Должность профессия
	Роспись
	Дата

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image65.png]



1.�
Рама с лестницей�
5.�
Ригель с деревянным настилом�
�
2.�
Рама без лестницы�
6.�
Опора�
�
3.�
Диагональная связь�
7.�
Лестница�
�
4.�
Горизонтальная связь�
8.�
Боковая рама ограждения�
�
 





Рис.22





Рис.23











